《仪器分析实验》实验教学大纲

Experiment of Instrumental Analysis

课程编号：

学    时： 30                              学    分： 2

先修课程：无机化学、有机化学、分析化学、物理化学

适用专业：化学工程与工艺

一、目的与任务

仪器分析是实验化学和仪器分析课的重要内容，它是学生在教师指导下，以分析仪器为工具，亲自动手获得所需物质的化学组成和结构等信息的教学实践活动。通过仪器分析实验，使学生加深对有关仪器分析方法基本原理的理解；掌握仪器分析实验的基本知识和技能；学会正确地使用分析仪器；合理地选择实验条件；正确处理数据和表达实验结果；培养学生严谨求是的科学态度、勇于科技创新和独立工作的能力。

二、实验教学的基本要求

仪器分析所用的仪器一般较昂贵，同一实验室不可能购置多套同类仪器，仪器分析实验通常都采用大循环方式组织教学，教师工作量大，因此要求学生：

（1）做好预习工作，仔细阅读仪器分析实验教材，了解分析方法和分析仪器工作的基本原理、仪器主要部件的功能、操作程序和应注意的事项。

（2）在教师指导下熟悉和使用仪器，勤学好问，未经教师允许不得随意开动或关闭仪器，更不得随意旋转仪器旋钮、改变仪器工作参数等。

（3）实验过程中，要认真地学习有关分析方法的基本技术，要细心观察实验现象和仔细记录实验条件和分析测试的原始数据；学会选择最佳实验条件；积极思考、勤于动手，培养良好的实验习惯和科学作风。

（4）爱护实验的仪器设备，实验中如发现仪器工作不正常，应及时报告教师处理。每次实验结束，应将所用仪器复原，清洗好用过的器皿，整理好实验室。

（5）认真完成实验报告。实验报告应简明扼要，图表清晰。实验报告的内容包括实验名称、完成日期、方法原理、仪器名称及型号、主要仪器的工作参数、主要实验步骤、实验数据或图谱、实验中出现现象及将测试的有关数据进行分析和处理，分析相应的问题。

三、本课程实验教学的基本内容

| 序号 | 实验项目名称 | 学时 | 类型 | 必做 选做 | 本项目所需主要设备型号、名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外分光光度法同时测定维生素C和维生素E | 4 | 综合 | 必做 | 紫外分光光度计 |
| 2 | 饮料中食品添加剂的HPLC分析 | 3 | 综合 | 必做 | 高效液相色谱仪 |
| 3 | 荧光分析法测定维生素B2片剂中的核黄素含量 | 4 | 综合 | 必做 | 荧光分光光度计 |
| 4 | 饮水中镁含量的原子吸收法测定 | 4 | 综合 | 必做 | 原子吸收光谱仪 |
| 5 | 气相色谱法测定苯、甲苯和乙醇的含量 | 3 | 综合 | 必做 | 气相色谱仪 |
| 6 | 氟离子选择性电极测定自来水中的氟含量 | 4 | 综合 | 选做 | 电导率仪 |
| 7 | 乙酰氨基酚的电化学反应机理及其浓度的测定——循环伏安法 | 4 | 综合 | 必做 | 电化学工作站 |
| 8 | 电位滴定法测定混合碱 | 4 | 综合 | 必做 | 酸度计 |

注：实验内容可调整。

四、实验成绩的考核与评定方法

实验成绩的考核，以实验预习报告、实验报告和实验过程为考核依据，成绩折算成百分制。

五、有关说明

1. 根据浙江大学化学系编写《中级化学实验》教材编写教学大纲。

2. 参考教材：《仪器分析实验》，赵文宽主编，高等教育出版社，1997年7月第1版；《分析化学实验》（第二篇仪器分析部分），华中师范大学等编，高等教育出版社，2001年7月第3版。

3. 仪器分析实验因使用先进及较昂贵的仪器，建议增加课时，能让学生多动手，提高学生对实验课的重视程度，提高实验课的教学质量，为毕业设计及今后从事科研工作打下坚实基础。

制定人：

审定人：

批准人：

2007年6月28日